ТОО «ADAL Kyzmet Aktobe»

Отчет выполненных работ за 2-й квартал 2025 г.

1, 2, 3, 4 микрорайон.

Замена стояков ГВС  в блоках

ГВС:

200/1 – 4п.

4В – 4п.

26В – 2п.

14В – 1п.

14Г – 4п.

15Г – 2п.

200/1 – 7п.

12В – 2п.

23В – 5п.

11В – 4п.

10В – 5п.

20А – 2п.

12В – 1п.

25В – 1п.

25И – 2п.

19В – 1п.

14Г – 4п.

Замена лежака

14В – 4п.

19К

18К

14Г – 3, 4п.

10В – 5п.

12В – 3п.

19В – 1п.

22Г – 2п.

Замена лежака ХВС

15В – 1–2п.

16В – 1п.

12В – 2п.

Чистка теплообменника

4В – 3п.

200

20А – 1п.

22В – 3п.

41К

32К

200/2 – 1п.

38В-2п.

8К.

15Г – 2п.

16Г – 2п.

20Г – 3п.

200/1 – 2п.

15В – 1

56К

22К

11В– 1п.

10В– 5п.

12В – 2

15В-2

Уборка подвалов

1 микрорайон – полный дом

2 микрорайон:

15В

14В

39В

36В

38В

18В

19В

20А

21В

22В

23В

24В

25В

- Мастер  Калесов Б.     __________________________