ТОО «ADAL Kyzmet Aktobe»

Отчет выполненных работ за 2-й квартал 2025 г.

1, 2, 3, 4 микрорайон.

Ревизия и освещение в подъездах домов:

55К – 1,2,3 п.

36В – 3п.

19К – 1,2п.

36В – 1п.

20Г – 1п.

16Г – 2п.

200/1 – 7п.

10Г – 2п.

15В – 1п.

14Г – 3п.

13Г – 2п.

27К – 4п.

2К – 2п.

25В – 2п.

22К –1, 2п.

17Г – 2п.

19В – 2п.

15К – 2п.

Ремонт освещения детских площадок

66К

55К

22Г

15Г

20Н

10К

10Г

18К

29К

27К

14Г

13Г

22К

57К

Освещение и ремонт электропроводок в подвальных помещениях

55К

25В – 2п.

16В – 1п.

23В – 1,5 п.

12В – 2п.

11В – 3п.

5В – 1п.

21В – 1п

57К

29К

9,10,11,12,15,16,32,35,36,38,44К

Ремонт прожекторов

4В – 1п.

16Г – 1,2,3п.

10Г – 2п.

32К

3К

22К

14Г – 3п.

21В - 3п.

10В – 1,4п

11В – 3п.

13Г – 1,2п.

50К

Замена насосов и подключение к электросетям

10К

34К

29К

20В

12В – 2 п.

Установка Фотореле

16К

14Г

6К

57К

5В – 1 п.

18К

10К

Установка прожекторов

2К

14К, 15К, 16К, 17К

20К, 23К, 24К

13Г – 2п

55К

17Г

Замена плафонов на детских площадках

17Г, 10К, 8К

Повторный ремонт  прожекторов

10В, 11В, 12В

23В, 25В, 28В

- Мастер  Ибраев У.     __________________________